## Sheet1
DMM | ADC | After_Calibration
3.3 | 3.3167 | 3307
3.401 | 3.4086 | 3405
3.501 | 3.5059 | 3506
3.601 | 3.6055 | 3604
3.701 | 3.7028 | 3706
3.8 | 3.8024 | 3804
3.9 | 3.8997 | 3907
4 | 3.9993 | 4009
4.1 | 4.0977 | 4107
4.2 | 4.2006 | 4206
4.3 | 4.2935 | 4307
CAL_SLOPE = 1.0164083f
CAL_OFFSET_V = -0.0650094