## Sheet1
Reference Temperature (°C) | Device Reading (°C) | Correction (°C) | Expanded Uncertainty, U (°C)
9.79 | 10.33 | −0.54 | ±0.20
19.6 | 20.06 | −0.46 | ±0.20
29.67 | 29.91 | −0.24 | ±0.20
39.9 | 40.35 | −0.45 | ±0.20
49.89 | 50.28 | −0.39 | ±0.20